## Slide 1
dr inż. Kamil Kozłowski
CZĘSTOCHOWA, 09.04.2025 R.

## Slide 2
Olsztyn, 18-19.11.2024
Fermentacja bioodpadów komunalnych
Lokalne ekosystemy energetyczne
Źródło: Nexus Consultants
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 3
Olsztyn, 18-19.11.2024
Fermentacja bioodpadów komunalnych
Biogazownie to nie jest nic nieznanego!
Biogazownie składowiskowe, oczyszczalniane i komunalne
195 instalacji
Biogazownie rolnicze
174 instalacji
Mikrobiogazownie
73 instalacji
Źródło: KOWR 2024, URE 2024, ARE 2024, Magazyn Biomasa: Akademia Inwestora Biometanowego 2024.
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 4
Olsztyn, 18-19.11.2024
Fermentacja bioodpadów komunalnych
Biogaz i Biometan w Europie
EBA 2024
Czerwiec 2024
1548 INSTALACJI
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 5
Olsztyn, 18-19.11.2024
Fermentacja bioodpadów komunalnych
Biogaz i Biometan w Europie
EBA 2024
W latach 2021-2024 r. powstało:
568 INSTALACJI BIOMETANOWYCH W EUROPIE
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 6
Olsztyn, 18-19.11.2024
Fermentacja bioodpadów komunalnych
Bioodpady
Charakterystyka odpadów:
Odpady – każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub, do których pozbycia się jest obowiązany.
Polacy generują ponad 13 mln Mg rocznie odpadów kom.
Są zbierane w sposób selektywny i zmieszany
Chart: 
| Recykling | Kompostowanie lub fermentacja | Przekształcanie termiczne | Składowanie
 | 0.26675 | 0.1203 | 0.21522 | 0.3978
Chart: Mln Mg
| 2005 | 2010 | 2015 | 2020
 | 9.352 | 10.044 | 10.864 | 13.117
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 7
Olsztyn, 18-19.11.2024
Fermentacja bioodpadów komunalnych
Bioodpady
Chart: Udział procentpwy, %
| papier i tektura | szkło | metale | tworzywa sztuczne | odpady wielomateriałowe | odpady kuchenne i ogrodowe | odpady mineralne | frakcja <10 mm | tekstylia | drewno | odpady niebezpieczne | inne | odpady wielkogabarytowe | odpady z terenów zielonych
 | 19.1 | 10 | 2.6 | 15.1 | 2.5 | 28.9 | 3.2 | 4.2 | 2.3 | 0.2 | 8 | 3.2 | 2.6 | 5.3
Źródło: dr inż. Jakub Pulka, Potencjał biogazu w odpadach komunalnych, 2023
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 8
Olsztyn, 18-19.11.2024
Fermentacja bioodpadów komunalnych
Biogaz z bioodpadów – potencjał w Polsce
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2028
2022
1,9 mln Mg
2035
4,2 mln Mg
150 mln m3 biogazu
350-360 mln m3 biogazu
10 instalacji
204 tys. Mg
~ 15 mln m3 biogazu
~ 4 MWe
~10%
Teoretyczny potencjał
~ 760 GWh/rok
~ 100 MWe
~4%
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 9
Olsztyn, 18-19.11.2024
Fermentacja bioodpadów komunalnych
KONCEPCJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA
HUTA ZIELONEJ ENERGII
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 10
Olsztyn, 18-19.11.2024
CO BĘDZIE SUROWCEM DLA INSTALACJI?
Fermentacja bioodpadów komunalnych
Odpady biodegradowalne selektywnie zbierane:
  ODPADY ZIELONE, GAŁĄZIE
  ODPADY BIO W WORKACH
  ODPADY BIO Z POJEMNIKÓW
  ODPADY W OPAKOWANIACH
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII
  ok. 20 000 Mg/rok
  ok. 50-100 Mg/d

## Slide 11
HUTA ZIELONEJ ENERGII
BIOODPADY – ZBIÓRKA  TECHNOLOGIA
Oddzielnie
Kuchenne + zielone
Fermentacja + kompostowanie
Zielone
Kuchenne
Fermentacja
Kompostowanie
Łącznie
Częstochowa, 09.04.2025

## Slide 12
BIOGAZOWNIA VS. KOMPOSTOWNIA
Proces tlenowy (kompostowanie)
Proces beztlenowy (fermentacja metanowa)
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 13
Hermetyczna strefa przyjęcia i przygotowania surowców
Hermetyczny proces produkcji i zagospodarowania biogazu
Hermetyczny proces kompostowania
Hermetyczny proces dojrzewania kompostu i produkcji nawozów
HUTA ZIELONEJ ENERGII
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 14
HERMETYCZNY PROCES PRZYJECIA I PRZYGOTOWANIA SUROWCÓW
Hala przygotowania wsadu pełni funkcję bezemisyjnego przyjęcia oraz czasowego magazynowania odpadów a także przygotowanie wsadu do procesu fermentacji.
Po wjechaniu pojazdu do hali nastąpi zamknięcie bram szybkobieżnych. W hali przyjęcia bioodpadów i obróbki substratu panować będzie podciśnienie ograniczające wydostawanie się powietrza z hali.
Przewiduje się odpowiedni system wentylacji hali przyjęcia substratów (w hali będzie panować podciśnienie) i oczyszczania powietrza z hali z pyłów wraz z niwelacją odorów poprzez zastosowanie filtrów biologicznych pionowych zamkniętych w układzie z płuczką.
Myjka do kół i podwozia służy zapewnieniu czystości środków transportujących odpady. Planowane jest zainstalowanie myjki kół oraz podwozi. Myjka będzie dedykowana przede wszystkim do mycia pojazdów po rozładunku na terenie Zakładu.
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 15
HERMETYCZNY PROCES PRODUKCJI
I ZAGOSPODAROWANIA BIOGAZU
Fermentor stanowi szczelną komorę fermentacji, pracującej w technologii ciągłej, tzw. „suchej”, poziomej, ciągłej z przepływem tłokowym, w której zachodzi proces fermentacji w procesie termofilnym (50-55 st. C), zapewniającym pełne bezpieczeństwo sanitarne i weterynaryjne.
Biogaz wytworzony w procesie fermentacji w fermentorze/fermentorach za pomocą sieci przesyłu biogazu jest kierowany do strefy wykorzystania biogazu, która składa się z:
Zespołu oczyszczania biogazu
Zbiornika biogazu
Zespołu przygotowania biogazu
Pochodni
Zespołu kogeneracyjnego CHP i/lub produkcji biometanu
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 16
CO BĘDZIEMY PRODUKOWAĆ?
ENERGIA ELEKTRYCZNA + CIEPŁO
BIOMETAN
BIOCNG
BIOLNG
BIOWODÓR
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 17
HERMETYCZNY PROCES KOMPOSTOWANIA, DOJRZEWANIA I PRODUKCJI NAWOZÓW
Kompostowanie będzie się odbywać dwuetapowo:
I etap: kompostowanie w bioreaktorach
II etap: dojrzewanie w pryzmach (hermetyczna hala)
Do napowietrzania komór kompostowych wykorzystane zostanie również powietrze z hali przyjęcia surowców.
W hali kompostowania intensywnego oraz dojrzewania przewiduje się wydzielone pomieszczenie służące do lokalizacji urządzeń do oczyszczania powietrza.
Przewiduje się układ: płuczka + biofiltr, dzięki czemu powietrze z przyjęc
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 18
CO BĘDZIEMY PRODUKOWAĆ?
ZAGOSPODAROWANIE PRODUKTÓW „UBOCZNYCH”
POFERMENT PŁYNNY
POFERMENT STAŁY/KOMPOST
CIEPŁO
„ODPADOWE”
CO2
NA CELE SPOŻYWCZE
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 19
BEZPIECZNA TECHNOLOGIA
ZAMKNIĘTA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
PEŁNA KONTROLA PARAMETRÓW PROCESOWYCH
HERMETYZACJA PROCESÓW
WYKORZYSTANIE POWIETRZA „BRUDNEGO” DO PROCESU I OCZYSZCZANIE POWIETRZA POPROCESOWEGO
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 20
BIOGAZOWNIA KOMUNALNA 60 000 MG/ROK – AUGSBURG (NIEMCY)
Częstochowa, 09.04.2025
HUTA ZIELONEJ ENERGII

## Slide 21
CENY GRUNTÓW – FAKTY I MITY
ZAKŁAD PRODUKCJI RDF Z ODPADÓW
PALARNIA KAWY
SKŁADOWISKO ODPADÓW I STACJA PRZEŁADUNKOWA ODPADÓW
WIATRAKI I FARMY PV
CENA M2 W 2019 R. – 50 ZŁ/M2
CENA MW W 2025 R. – 100 ZŁ/M2
POZNAŃ OK. 25 KM

## Slide 22
BIOGASTECHNOLOGY.PL
BIOGAS TECHNOLOGY SP. Z O.O. | ul. Warszawska 43, 61-028 Poznań|e-mail: kontakt@biogastechnology.pl
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
dr inż. Kamil Kozłowski
kozlowski@biogastechnology.pl
tel. 697 887 624